## 海南省工伤保险辅助器具配置项目及限额标准（代拟稿）
海南省工伤保险辅助器具配置项目及限额标准（共85项）
| 产 品 名 称 | 单位 | 限额 标准（元） | 使用年限 | 主要部件或材料要求 | 功 能 | 适 用 范 围 | 备注 | 补充说明
一、假 肢（24项）
10001 | 假手指 | 只 | 1000 | 1 | 硅胶，定制仿真手指。 | 弥补外观缺损。 | 适用于单个手指缺损者或多个手指缺损。 | ★
10002 | 部分手假肢 | 只 | 6000 | 1 | 硅胶，仿真定制，内带填充物。 | 弥补外观缺损、辅助持物。 | 适用于掌骨截肢。 | ★
10003 | 装饰性腕离断假肢 | 具 | 12000 | 4 | 装饰手或被动手、硅胶手套，定制接受腔。 | 弥补外观缺损、辅助持物等被动功能。 | 适用于不选择穿戴功能性假肢的腕部截肢者。 | ★
10004 | 索控式腕离断假肢 | 具 | 15000 | 4 | 标准机械手、硅胶手套，定制双层接受腔及肩背带。 | 自身力源，利用牵引索控制假手开、闭，能主动持物。 | 适用于腕关节离断或前臂长残肢的截肢者。 | ★
10005 | 腕离断肌电假肢 | 具 | 40000 | 4 | 单自由度肌电手，硅胶手套，定制双层接受腔 | 电动力源，肌电信号控制假手的开、闭，能主动持物 | 适用于腕关节离断或前臂工残肢的截肢者
10006 | 装饰性前臂假肢 | 具 | 15000 | 4 | 定制接受腔、腕关节、装饰手或被动手、硅胶手套。 | 弥补外观缺损、辅助持物等被动功能。 | 适用于不选择穿戴功能性假肢的前臂截肢者。 | ★
10007 | 索控式前臂假肢 | 具 | 17000 | 4 | 标准机械手、硅胶手套，被动式腕关节，定制接受腔及肩背带。 | 自身力源，利用牵引索控制假手开、闭，腕关节可被动屈伸、旋转。 | 适用于前臂截肢者。 | ★
10008 | 前臂肌电假肢 | 具 | 60000 | 4 | 单自由度肌电手、硅胶手套，定制双层接受腔。 | 电动力源，肌电信号控制假手开、闭，腕关节被动屈曲或旋转。 | 适用于双侧截肢且肌电信号达标的前臂截肢者。 | ★ | 辅助配置机构配置时应注明是几度自由
10009 | 装饰性肘离断假肢 | 具 | 18000 | 4 | 定制接受腔、装饰性假肢组件、装饰手或被动手、硅胶手套。 | 弥补外观缺损、辅助持物等被动功能。 | 适用于不选择穿戴功能性假肢的肘部、前臂极短残肢截肢者。 | ★
10010 | 索控式肘离断假肢 | 具 | 36000 | 4 | 标准机械手、硅胶手套，铰链式肘关节，定制接受腔及肩背带。 | 牵引索控制假手开、闭，肘关节被动屈、伸。 | 适用于肘关节离断或上臂残肢过长的、前臂极短残肢截肢者。 | ★
10011 | 肘离断肌电假肢 | 具 | 58000 | 4 | 单自由度肌电手、机械肘关节、硅胶手套，定制双层接受腔 | 电动力源，肌电信号控制假手开、闭，腕关节被动屈曲或旋转，肘关节被动屈伸 | 适用于双侧截肢且肌电信号达标的肘离断、前臂极短残肢截肢者 |  | 辅助配置机构配置时应注明是几度自由
10012 | 装饰性上臂假肢 | 具 | 20000 | 4 | 全接触接受腔、装饰性假肢组件、装饰手或被动手、硅胶手套。 | 弥补外观缺损、辅助持物等被动功能。 | 适用于不选择穿戴功能性假肢的上臂截肢者。 | ★
10013 | 索控式上臂假肢 | 具 | 45000 | 4 | 标准机械手、硅胶手套，机械肘关节，定制树脂接受腔及肩背带。 | 牵引索控制假手开、闭和肘屈、伸功能。 | 适用上臂截肢者。 | ★
10014 | 上臂肌电假肢 | 具 | 60000 | 4 | 单自由度肌电手，机械肘关节、硅胶手套，定制双层接受腔 | 电动力源，肌电信号控制假手开闭，腕关节被动屈曲或旋转，肘关节被动屈伸 | 适用于双侧截肢且肌电信号达标的上臂截肢者。
10015 | 装饰性肩离断假肢 | 具 | 25000 | 4 | 骨骼式装饰性假肢组件，硅胶手套。 | 弥补外观缺损、具有被动开、闭手和屈、伸肘功能，肩关节自由摆动。 | 适用于肩关节离断或上臂残肢过短的截肢者。 | ★
10016 | 肩离断肌电假肢 | 具 | 88000 | 4 |  |  | 适用于肩关节离断且肌电信号达标的肩部截肢者
10017 | 部分足假肢 | 具 | 12000 | 4 | 定制硅胶制作足套式假半脚。 | 补缺并改善行走功能。 | 适用于跗骨近端截肢者。 | ★
10018 | 赛姆假肢 | 具 | 18000 | 4 | 采用定制接受腔、低踝假脚。 | 代偿行走和站立功能。 | 适用于踝部截肢、赛姆截肢或小腿残肢过长的截肢者。 | ★
10019 | 组件式小腿假肢 | 具 | 55000 | 4 | 定制接受腔.根据残肢部位皮肤和身体功能经评估后，选择适宜内衬、关节及假脚。 | 代偿行走和站立功能。 | 适用于小腿截肢者。 | ★
10020 | 组件式膝离断假肢 | 具 | 65000 | 4 | 定制接受腔.根据残肢部位皮肤和身体功能经评估后，选择内衬、关节及假脚。 | 代偿行走和站立功能。 | 适用于膝关节离断、小腿极短残肢截肢者。 | ★
10021 | 组件式大腿假肢 | 具 | 75000 | 4 | 定制接受腔.根据残肢部位皮肤和身体功能经评估后，选择内衬、关节及假脚。 | 代偿行走和站立功能。 | 适用于大腿截肢者。 | ★
10022 | 组件式髋离断假肢 | 具 | 85000 | 4 | 定制接受腔.根据残肢部位皮肤和身体功能经评估后，选择内衬、关节及假脚。 | 代偿行走和站立功能。 | 适用于髋关节离断或大腿残肢过短的截肢者。 | ★
10023 | 大小腿假肢硅凝胶套 | 只 | 7000 | 2 | 带增强织物凝胶残肢套 | 软化瘢痕、保护残肢，悬吊和控制假肢 | 适用大面积植皮、皮肤粘连、疤痕皮质、糖尿病、脉管炎、大小腿极短残肢的截肢者
10024 | 大小腿假肢硅凝胶套锁具 | 套 | 3000 | 3 | 铝合金材质 | 锁住带锁具的硅胶套，实现硅凝胶套的悬吊作用 | 适用大面积植皮、皮肤粘连、疤痕皮质、糖尿病、脉管炎、大小腿极短残肢的截肢者
二、矫 形 器（24项）
20001 | 静态型手指矫形器 | 具 | 400 | 2 | 聚乙烯高温板材、低温板材、金属或织物。 | 单指或五指的矫正（含展开指蹼）与固定。 | 适用于指骨骨折及韧带损伤术后固定。 | ★
20002 | 动态型手指矫形器 | 具 | 800 | 2 | 聚乙烯板材、金属条、弹性装置。 | 手指畸形矫正及手指功能恢复锻炼。 | 适用于并指畸形，矫正手指槌状、鹅颈、扣眼等畸形及术后。 | ★
20003 | 静态型掌指矫形器 | 具 | 1500 | 2 | 聚乙烯高温板材、低温板材、金属或织物。 | 掌指关节固定保护。 | 适用于指骨近节骨折及术后固定。 | ★
20004 | 动态型掌指矫形器 | 具 | 2000 | 2 | 热塑板材、金属条、弹性装置。 | 手指展开及手指功能恢复锻炼。 | 适用于指骨近节骨折、手指挛缩畸形、尺神经、正中神经麻痹引起手指内在肌的麻痹及术后功能恢复锻炼。 | ★
20005 | 静态型腕手矫形器 | 具 | 1000 | 2 | 热塑板材，固定带。 | 腕部损伤固定，保持功能位或中立位。 | 适用于腕部骨折、单纯性脱位及术后。 | ★
20006 | 动态型腕手矫形器 | 具 | 2000 | 2 | 热塑板材，金属条，弹性装置。 | 辅助掌指关节与拇指的伸展，功能恢复与锻炼。 | 适用于桡神经损伤及术后的功能恢复。 | ★
20007 | 前臂（肘腕手）矫形器 | 具 | 2000 | 2 | 聚乙烯高温板材或低温板材，可以带或不带肘关节铰链。 | 限制前臂旋前旋后，前臂保护固定。 | 适用于前臂骨折及术后。 | ★
20008 | 上臂（肩肘）矫形器 | 具 | 2500 | 2 | 热塑板材，可以带或不带肩关节、肘关节铰链。 | 上臂固定。 | 适用于上臂骨折及术后。 | ★
20009 | 肩外展矫形器 | 具 | 3000 | 2 | 热塑板,泡沫衬材，金属件，成品。 | 肩关节及肱骨固定（可调式）。 | 适用于肩关节及肱骨骨折、肩棘韧带损伤、臂丛神经损伤及术后固定。 | ★
20010 | 颈托 | 具 | 550 | 1 | 成品。 | 减轻颈椎的负荷，控制颈椎活动。 | 适用于颈椎病或颈椎轻度损伤及术后。 | ★
20011 | 颈胸矫形器 | 具 | 2760 | 1 | 热塑板材，定制。 | 起支撑、固定、减荷、保护、矫正的作用。 | 适用于颈椎单纯性脱位、损伤术后。 | ★
20012 | 胸腰骶矫形器 | 具 | 2000 | 1 | 热塑板材，定制。 | 起支撑、固定、减荷、保护、矫正的作用。 | 适用于胸腰椎损伤的康复和术后。 | ★
20013 | 脊柱过伸矫形器 | 具 | 2000 | 1 | 金属支条或高强度热塑板材，框架式结构。 | 控制或矫正胸腰椎后凸畸形。 | 适用于腰椎和低位胸椎压缩性骨折的保守治疗或术后固定，胸腰椎后凸畸形及术后，老年人的退行性病变。 | ★
20014 | 硬性围腰 | 具 | 800 | 1 | 背部采用半硬性塑料制成的框架式背托，腹部采用宽大的软垫式腹压垫，两侧采用弹性束紧带。 | 加强胸腰部支撑，稳定脊柱；增强腹压，减轻脊柱负担。 | 适用于胸腰部软组织损伤、椎间盘突出、轻度滑脱等，腰椎轻度骨性损伤的保守治疗及术后固定 。 | ★
20015 | 弹性围腰 | 具 | 400 | 1 | 成品，弹性针织材料。 | 增强腹压以减轻腰骶椎负担，对腰椎起支撑、保护作用。 | 适用于腰骶部软组织损伤、腰肌劳损、 腰椎间盘突出等引起的疼痛，以及软骨骨性损伤的预防和保守治疗。 | ★
20016 | 矫形鞋 | 双 | 2000 | 2 | 牛皮、订制。（含一双定制鞋垫） | 补高或补缺或矫治。 | 适用于下肢不等长及足部缺损、畸形。 | ★
20017 | 固定式踝足矫形器 | 只 | 1000 | 2 | 成品，由热塑板制成（泡沫软衬）带拉带和固定带。 | 将踝关节固定在功能位，稳定和保护踝关节。 | 适用于踝足损伤，卧床病人预防足下垂及跟腱挛缩。 | ★
20018 | 功能式踝足矫形器 | 具 | 1200 | 1 | 热塑板材定制或由踝铰链支条等构成。 | 限制踝关节运动，矫正足内、外翻，保持足内外侧的稳定。 | 适用于矫治足下垂、足内外翻、足内外旋及踝关节不稳定等。 | ★
20019 | 免荷式踝足矫形器 | 具 | 2500 | 3 | 定制，热塑板材，髌韧带承重式 | 限制踝关节活动，减轻足部和小腿负重 | 适用于小腿外伤、胫腓骨远端骨折及术后
20020 | 膝踝足矫形器 | 具 | 4000 | 1 | 定制，热塑板材，铝合金或不锈钢支条。 | 固定膝关节、踝关节或矫正畸形。 | 适用于大腿、小腿骨折或神经损伤及术前、术后。 | ★
20021 | 膝矫形器 | 只 | 1800 | 1 | 定制，热塑板材。 | 固定下肢，矫正畸形，帮助恢复膝关节功能。 | 适用于大腿、小腿骨折或神经韧带损伤及畸形和术后。 | ★
20022 | 髋膝踝足免荷式矫形器 | 只 | 6800 | 1 | 定制，热塑板材，金属支条，由腰骶矫形器和大腿矫形器用髋铰链连接组成。 | 用坐骨支撑体重，腰骶部辅助固定。 | 适用于大腿骨折、下肢肌力比较弱，大腿、小腿骨折或神经损伤及术前、术后需要坐骨负重的。 | ★
20023 | 腰部截瘫行走矫形器 | 副 | 25000 | 4 | 定制，热塑板材，机械组件。 | 帮助截瘫病人站立或近距离行走 | 适用于第10胸椎以下截瘫，上肢功能良好的伤残者
20024 | 胸部截瘫行走矫形器 | 副 | 88000 | 4 | 定制，热塑板材，机械组件。 | 帮助截瘫病人站立或近距离行走 | 适用于第四胸椎以下截瘫，上肢功能良好的伤残者
三、生活类辅助器具（23项）
30001 | 进食类自助具 | 套 | 300 | 3 | 专用刀、叉、勺、筷、杯盘、防滑垫 | 帮助伤残者自主饮食 | 因肢体残疾而导致日常生活（包括进食、穿衣等）能力下降的伤残者
30002 | 衣着类自助具 | 套 | 300 | 3 | 专用穿衣、穿鞋、穿袜等 | 帮助伤残者穿衣 | 因肢体残疾而导致日常生活（包括进食、穿衣等）能力下降的伤残者
30003 | 洗漱类自助具 | 套 | 300 | 3 | 专用牙刷、梳子、刷子等 | 帮助伤残者解决洗漱困难 | 因肢体残疾而导致日常生活（包括进食、穿衣等）能力下降的伤残者
30004 | 坐便椅 | 只 | 560 | 3 | 铝合金材料，坐便部分为塑料材质，并配有可拆卸坐垫和马桶。 | 辅助如厕，可折叠、可调节高度。 | 适用于行动不便者。 | ★
30005 | 腋杖 | 副 | 300 | 4 | 木质、不锈钢或铝合金材质。 | 可调节高度，减轻下肢承重，获得辅助支撑力，提高行走的稳定性。 | 适用于下肢支撑能力较差的伤残者。 | ★
30006 | 肘杖 | 只 | 180 | 4 | 铝合金材料，可调节高度；肘托为塑料材质。 | 减轻下肢和腋下承重，获得辅助支撑力，提高行走的稳定性。 | 适用于下肢支撑能力较差的伤残者。 | ★
30007 | 手杖 | 只 | 180 | 4 | 铝合金材料，可调节高度。 | 提高行走的稳定性。 | 适用于平衡能力较差者。 | ★
30008 | 框式助行器 | 个 | 400 | 4 | 铝合金材质。 | 稳定性优于各类拐杖，适合下肢伤残者辅助行走。 | 适用于平衡能力较差的下肢伤残者。 | ★
30009 | 轮式助行器 | 个 | 1100 | 4 | 铝合金材质。 | 稳定性优于各类拐杖，适合下肢伤残者辅助行走。 | 适用于平衡能力较好的下肢伤残者。 | ★
30010 | 普通轮椅 | 辆 | 1200 | 3 | 铝合金车架。 | 代偿步行。 | 适用于具备自行站立功能，但需借助轮椅代步的伤残者。 | ★
30011 | 高靠背轮椅 | 辆 | 4000 | 3 | 铝合金车架，配备头枕、身体固定带、腿托等配件。 | 代偿步行，靠背可在全躺位、半躺位、直立之间调整。 | 适用于需较长时间借助轮椅活动的重度伤残者。 | ★
30012 | 手摇三轮车 | 辆 | 3000 | 3 | 包括双手前摇和单手平摇两种方式操控三轮车，设有倒档，车架为钢质。 | 由使用者依靠自身力量手动驱动。 | 适用于下肢残疾但上肢健全具有相应体力的伤残者。 | ★
30013 | 盲杖 | 个 | 250 | 3 | 塑料，碳纤或金属等，成品。分为直杖及折叠杖。 | 辅助行走。 | 适用于盲人。 | ★
30014 | 坐便轮椅 | 辆 | 2000 | 3 | 铝合金车架，带坐便功能。 | 代偿步行及如厕 | 适用于长期借助轮椅代步的重度伤残者
30015 | 电动轮椅 | 辆 | 20000 | 8 | 合金车架，轮椅结构，电池驱动、单手操作的控制装置，设有安全带及防后倾装置.(含电池2组，电伏不超过48伏) | 有较好的通过性，适合处出活动。 | 适用于下肢残疾，但上肢单侧手指（或手腕）功能健全的伤残者
30016 | 电动轮椅电池 | 组 | 12000 | 2 | 铅酸或锂电池 | 不超过48Ｖ | 电动轮椅
30017 | 防褥疮坐垫 | 个 | 2000 | 3 | 内胆包括橡塑气囊，外材料具有防水、防霉、抗菌性能，坐垫与轮椅适配 | 增加接触面积和分散压力，可每天24小时连续使用 | 适用于需长时间乘坐轮椅的伤残者
30018 | 防褥疮床垫 | 个 | 4000 | 3 | 内胆为橡塑气道型：双通道自动程控气囊换气，具有压力调节旋钮；全包覆式床罩，采用PVC面料或其它具有良好的防水透气性和吸湿功能的材质，且不产生滑动 | 增加接触面积和分散压力 | 适用于长期卧床的重度伤残者
30019 | 一次性尿片（垫）和一次性尿裤 |  | 700 | 人/月 | 纸及吸水材料，成品 | 具有一定吸水能力 | 适用尿失禁的伤残者
30020 | 一次性导尿包 |  | 1500 | 人/月 |  |  | 适用脊髓损伤导致不能自行排导者
30021 | 高弹力袜 | 双 | 500 | 0.5 | 弹力织物 | 缓解静脉曲张 | 大小腿静脉曲张
30022 | 制氧机（供氧器） | 台 | 3200 | 2 | 通过化学反应或物理分离（分子筛）方式，实现氧气供应。（不含耗材和制剂） | 提供高纯度的医用氧气（氧浓度≥90%） | 适用于慢性呼吸困难及缺氧的患者
30023 | 护理床 | 张 | 4200 | 8 | 钢制或合金制，具有较强的防锈防腐性能。 | 辅助护理长期卧床大小便失，可在坐、半坐及卧位之间转换 禁患者 | 适用于四肢瘫或高位截瘫
四、其他辅助器具（14项）
40001 | 耳背式助听器 | 台 | 5000 | 6 | 电子产品，综合材料。 | 用于听力伤残人员补偿听力。 | 适用于听力损失大于90 dB（HL)的听力伤残人员。 | ★
40002 | 耳内式助听器 | 台 | 6000 | 6 | 电子产品，综合材料。 | 用于听力伤残人员补偿听力。 | 适用于听力损失小于90dB（HL)的听力伤残人员。 | ★
40003 | 耳道式助听器 | 台 | 9000 | 6 | 电子产品，综合材料。 | 用于听力残疾人补偿听力。 | 适用于听力损失小于81dB（HL)的听力伤残人员。 | ★
40004 | 光学助视器（眼镜） | 个 | 1000 | 3 | 眼镜式或台式，光学镜片。 | 度数固定。 | 适用于低视力、弱视、散光者。 | ★
40005 | 假眼 | 只 | 2800 | 4 | 新型高分子材料， 定制。 | 弥补眼球缺陷。 | 适用于眼球缺损者。 | ★
40006 | 假鼻 | 只 | 3000 | 3 | 硅胶， 定制。 | 弥补鼻部缺陷。 | 适用于鼻部缺损者。 | ★
40007 | 假耳 | 只 | 3000 | 3 | 硅胶， 定制。 | 弥补耳部缺陷。 | 适用于耳部缺损者。 | ★
40008 | 假乳房 | 只 | 1500 | 3 | 硅胶， 成品。 | 弥补乳房缺陷。 | 适用于乳房缺损者。 | ★
40009 | 假发 | 只 | 1200 | 3 | 人造假发。 | 弥补缺发或无发缺陷。 | 适用于整体毛发缺损者。 | ★
40010 | 全口假牙 | 件 | 6000 | 3 | 复合树脂牙、塑料基托（甲基丙烯酸甲酯）、铸造金属基托（钴铬合金、钛）。 | 代替缺失牙齿及相关组织，恢复咀嚼、发音、美观功能，需摘下清洗。 | 适用于上颌或下颌牙齿的全部缺失者。 | ★
40011 | 半口假牙 | 件 | 4500 | 3 | 复合树脂牙、塑料基托（甲基丙烯酸甲酯）、金属弯制卡环。铸造金属基托及卡环（钴铬合金、钛）。 | 代替缺失牙齿及相关组织，恢复咀嚼、发音、美观功能，需摘下清洗。 | 适用于上颌或下颌牙列从缺失一颗牙齿到仅剩一颗牙齿。 | ★
40012 | 单颗牙 | 颗 | 2500 | 4 | 复合树脂牙、塑料基托（甲基丙烯酸甲酯）、金属弯制卡环。铸造金属基托及卡环（钴铬合金、钛）。 | 代替缺失牙齿及相关组织，恢复咀嚼、发音、美观功能。 | 适用于上颌或下颌牙不连续缺失。
40013 | 义眼台 | 件 | 5000 | 终身
40014 | 种植牙 | 颗 | 10000 | 10 |  |  | 限于切牙和磨牙缺失为弥补功能性
备注： | 1.备注中带★为国家目录；
２.最高支付限额包含使用安装费、训练费和使用期维修费。
3.工伤职工一次只能申请配置同类型生活类辅助器具中的一种，达到最低使用年限且损坏后可申请更换同类型辅助器具的其他；
４.安装肌电假肢时，一侧安装肌电假肢，另一侧则安装装饰性假肢或索控式假肢；
５.10003-10014的硅胶手套使用超过2年后，如发生破损，可单独申请更换，单价不超2000元。
6.辅助器具在保修期后，正常使用情况下损坏，需更换主要零部件的，可单独计费由工伤保险基金支付。因工伤职工不当使用损坏的，由工伤职工承担费用；
７.假牙、假眼等协议配置机构不能配置的项目，经社保经办机构同意后可在指定机构配置。

## 海南价格与外省价格对照
工伤保险辅助器具配置目录（共78项）
| 产 品 名 称 | 单位 | 使用年限 | 人社部年限 | 限额 标准（元） | 省本级现行支付记录 | 北京 | 广东 | 四川2015 | 上海2008 | 新疆2013 | 兵团2013 | 贵州2014 | 沈阳2016 | 江苏 | 江西 | 陕西2016 | 山东2016 | 湖南 | 河北2015 | 云南 | 福建2017 | 山西 | 吉林 | 黑龙江
一、假 肢（24项）
10001 | 假手指 | 只 | 1 | 1 | 1000 | 3500 | 950/1 | 200 | 800/1 |  | 900 | 900 | 800 | 500/2 | 900 | 500 | 1000 | 800 | 800 | 950 | 900 | 950
10002 | 部分手假肢 | 只 | 1 | 1 | 6000 |  | 6000/1 | 1800 | 6000/1 | 500 | 3700 | 3700 | 5000 | 5580/3 | 4500 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | 5000
10003 | 装饰性腕离断假肢 | 具 | 4 | 3 | 10000 |  | 8000/3 | 3500 | 5200/3 |  | 4600 | 4600 | 5500 |  | 7500 |  | 9000 | 7000 | 6200 | 8000 | 8000 | 8000
10004 | 索控式腕离断假肢 | 具 | 4 | 3 | 15000 |  | 11000/3 | 5400 | 8500/3 | 15000 | 12000 | 12000 | 12000 |  | 11000 | 10000 | 12500 | 11000 | 11000 | 11000 | 13000 | 11000
10005 | 腕离断肌电假肢 | 具 | 4 |  | 40000 | 45750 | 28000/4 | 11000 | 20000/4 |  | 28000 | 28000 | 23000 | 21500 | 22000 |  | 20000 | 20000 | 20000 | 28000 | 22000 | 25000
10006 | 装饰性前臂假肢 | 具 | 4 | 3 | 15000 | 25850 | 7500/3 | 3800 | 6700/3 | 15000 | 4600 | 4600 | 6500 |  | 8500 |  | 9000 | 7000 | 7000 | 7500 | 9000 | 7000
10007 | 索控式前臂假肢 | 具 | 4 | 3 | 17000 |  | 13000/3 | 5800 | 8500/3 |  | 5600 | 5600 | 10500 |  | 11000 | 12000 | 12500 | 11000 | 11000 | 13000 | 12000 | 11000
10008 | 前臂肌电假肢 | 具 | 4 | 4 | 60000 | 112451 | 30000/4 | 11000 | 20000/4 |  | 26000 | 26000 | 20000 | 16500 | 21000 |  | 28000 | 20000 | 20000 | 25000 | 24000 | 23000
10009 | 装饰性肘离断假肢 | 具 | 4 | 3 | 18000 | 18750 | 12000/3 | 5800 | 10500/3 | 25000 | 5600 | 5600 | 8000 |  | 9800 |  | 13000 | 8000 | 12000 | 12000 | 14000 | 12000
10010 | 索控式肘离断假肢 | 具 | 4 | 3 | 36000 |  | 19000/3 | 9800 | 13500/3 |  | 6600 | 6600 | 15000 |  | 15000 | 16000 | 16000 | 13000 | 14000 | 19000 | 16000 | 15000
10011 | 肘离断肌电假肢 | 具 | 4 |  | 58000 |  | 45000/4 | 30000 | 38000/4 |  | 30000 | 30000 | 25000 | 26000 | 28500 |  | 40000 | 30000 | 30000 | 40000 | 23000 | 35000
10012 | 装饰性上臂假肢 | 具 | 4 | 3 | 20000 |  | 12500/3 | 6000 | 10500/3 | 25000 | 5500 | 5500 | 10000 |  | 10000 |  | 12500 | 10000 | 12500 | 12500 | 12000 | 10000
10013 | 索控式上臂假肢 | 具 | 4 | 3 | 45000 | 48680 | 23000/3 | 9800 | 13500/3 |  | 6500 | 6500 | 16000 |  | 16000 | 16000 | 15500 | 14000 | 14000 | 23000 | 16000 | 15000
10014 | 上臂肌电假肢 | 具 | 4 |  | 60000 | 88650 | 47000/4 | 32000 | 39000/4 |  | 35000 | 35000 | 27000 | 38000 | 32000 |  | 40000 | 31000 | 30000 | 47000 | 28000 | 40000
10015 | 装饰性肩离断假肢 | 具 | 4 | 3 | 25000 |  | 19000/3 | 8000 | 11500/3 | 30000 | 6500 | 6500 | 15000 |  | 14500 | 20000 | 17000 | 14000 | 16000 | 19000 | 16000 | 18000
10016 | 肩离断肌电假肢 | 具 | 4 |  | 88000 | 88650 | 60000/4 | 35000 |  |  | 46000 | 46000 |  | 45000 |  |  | 2000 |  |  | 55000
10017 | 部分足假肢 | 具 | 4 | 3 | 12000 |  | 12000/3 | 2500 | 8000/3 | 800 | 6000 | 6000 | 10000 | 5800/4 | 8000 | 6000 | 12000 | 5000 | 9200 | 15000 | 12000 | 9000
10018 | 赛姆假肢 | 具 | 4 | 3 | 18000 |  | 18000/3 |  | 12000/3 | 11000 | 22000 | 22000 | 180000 | 27500/4 | 15000 | 15000 | 18000 | 12000 | 16000 | 18000 | 16000 | 12000
10019 | 组件式小腿假肢 | 具 | 4 | 3 | 55000 | 58870 | 16000/3 | 7800 | 15000/3 | 11000 | 12000 | 12000 | 14800 | 27500/4 | 15000 | 15000 | 15000 | 13000 | 15000 | 18000 | 13000 | 26800
10020 | 组件式膝离断假肢 | 具 | 4 | 3 | 65000 | 100559 | 25000/3 | 16500 | 28000/3 | 21000 | 18500 | 18500 | 22000 | 4100/4 | 26000 | 20000 | 22000 | 22000 | 22000 | 26000 | 20000 | 27600
10021 | 组件式大腿假肢 | 具 | 4 | 3 | 75000 | 88760 | 24000/4 | 18000 | 28000/3 | 21000 | 21000 | 21000 | 22000 | 33500/4 | 30000 | 20000 | 21000 | 22000 | 22000 | 26000 | 20000 | 36000
10022 | 组件式髋离断假肢 | 具 | 4 | 3 | 85000 | 136850 | 36500/3 | 23000 | 34000/3 | 34000 | 34000 | 34000 | 32000 | 38000/4 | 42000 | 30000 | 30000 | 27000 | 30000 | 32000 | 25000 | 37000
10023 | 大小腿假肢硅凝胶套 | 只 | 2 |  | 7000 | 8650 | 7000/1 |  | 8000/1 |  | 3300 | 3300 | 6000 | 4600/2 | 7000 |  | 6500 | 5000 | 4300 | 7000 | 4000 | 8000
10024 | 大小腿假肢硅凝胶套锁具 | 套 | 3 |  | 3000 |  | 3000/3 |  | 3000/3 |  | 2300 | 2300 | 3500 | 1200/2 | 3000 |  | 3000 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3600
二、矫 形 器（22项）
20001 | 静态型手指矫形器 | 具 | 2 | 2 | 400 |  | 120/2 | 80 | 200/2 |  | 120 | 120 | 120 |  | 200 |  | 300 | 120 | 180 | 350 | 150 | 200
20002 | 动态型手指矫形器 | 具 | 2 | 2 | 800 |  | 936/1 |  | 750/2 |  | 380 | 380 | 900 |  | 700 |  | 600 | 600 | 360 | 800 | 650 | 700
20003 | 静态型掌指矫形器 | 具 | 2 | 2 | 1500 |  | 1152/2 |  | 800/2 |  | 750 | 750 | 800 |  | 200 |  | 800 | 750 | 380 | 1000 | 750 | 800
20004 | 动态型掌指矫形器 | 具 | 2 | 2 | 2000 |  | 1600/1 |  | 1200/2 |  | 960 | 960 | 1500 |  | 600 |  | 1200 | 1000 | 840 | 1600 | 1500 | 1200
20005 | 静态型腕手矫形器 | 具 | 2 | 2 | 1000 |  | 900/2 |  | 1000/2 |  | 560 | 560 | 900 |  | 700 |  | 800 | 800 | 650 | 900 | 900 | 800
20006 | 动态型腕手矫形器 | 具 | 2 | 2 | 2000 |  | 2000/1 |  | 1850/2 |  | 1500 | 1500 | 1800 |  | 1000 |  | 1500 | 1200 | 1500 | 2000 | 1500 | 1500
20007 | 前臂（肘腕手）矫形器 | 具 | 2 | 1 | 2000 |  | 1200/1 |  | 1500/1 |  | 850 | 850 | 1000 |  | 1100 |  | 980 | 1000 | 1000 | 880 | 1000 | 1200
20008 | 上臂（肩肘）矫形器 | 具 | 2 | 1 | 2500 |  | 1920/1 |  | 1600/1 |  | 1600 | 1600 | 1600 |  | 1400 |  | 1800 | 1400 | 1600 | 1800 | 1500 | 1800
20009 | 肩外展矫形器 | 具 | 2 | 1 | 3000 |  | 3000/1 |  | 3000/1 |  | 1600 | 1600 | 2500 |  | 2200 |  | 2500 | 2000 | 2100 | 3000 | 3000 | 3000
20010 | 颈托 | 具 | 1 | 1 | 550 |  | 550/1 |  | 450/1 | 250 | 530 | 530 | 500 |  | 400 | 400 | 500 | 500 | 400 | 550 | 500 | 600
20011 | 颈胸矫形器 | 具 | 1 | 1 | 2760 |  | 2760/1 | 1500 | 2450/1 |  | 1800 | 1800 | 2300 |  | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2400
20012 | 胸腰骶矫形器 | 具 | 1 | 1 | 2000 |  | 1920/1 | 1800 | 2700/1 |  | 2300 | 2300 | 1900 |  | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 1800 | 2500 | 24000
20013 | 脊柱过伸矫形器 | 具 | 1 | 1 | 2000 |  | 1800/1 |  | 1800/1 | 2400 | 1600 | 1600 | 1500 |  | 1800 |  | 2000 | 1300 | 2000 | 1800 | 1400 | 2000
20014 | 硬性围腰 | 具 | 1 | 1 | 800 |  | 480/1 |  | 800/1 |  | 480 | 480 | 500 |  | 1000 |  | 500 | 600 | 500 | 1000 | 800 | 1000
20015 | 弹性围腰 | 具 | 1 | 1 | 400 |  | 240/1 |  | 500/1 |  | 240 | 240 | 240 |  | 400 |  | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 550
20016 | 矫形鞋 | 双 | 2 | 1 | 2000 |  | 1100/1 | 700 | 800/1 | 1000 | 620 | 620 | 900 |  | 1500 | 800 | 600 | 900 | 800（只） | 2500 | 400 | 1800
20017 | 固定式踝足矫形器 | 只 | 2 | 2 | 1000 |  | 600/2 |  | 1000/1 | 800 | 350 | 350 | 700 |  | 750 | 800 | 600 | 700 | 600 | 1500 | 800 | 900
20018 | 功能式踝足矫形器 | 具 | 1 | 1 | 1200 | 2480 | 900/1 |  | 1200/1 |  | 1000 | 1000 | 900 |  | 1200 |  | 900 | 900 | 900 | 1900 | 1000 | 1200
| 免荷式踝足矫形器 | 具 | 3 |  | 2500
20019 | 膝踝足矫形器 | 具 | 1 | 1 | 4000 |  | 4000/1 |  | 3600/1 |  | 1500 | 1500 | 1800 |  | 3900 |  | 3800 | 2000 | 1800 | 4000 | 2000 | 4000
20020 | 膝矫形器 | 只 | 1 | 1 | 1800 |  | 2000/1 |  |  | 600 | 1100 | 1100 | 1200 |  | 2250 |  | 1800 | 1200 | 1200 | 2000 | 2300 | 2200
20021 | 髋膝踝足免荷式矫形器 | 只 | 1 | 1 | 6800 |  | 6500/1 | 6800 | 6500/1 | 7000 | 4500 | 4500 | 6500 |  | 6500 |  | 5000 | 5000 | 5000 | 6500 | 5000 | 9600
20022 | 截瘫行走支具 | 副 | 4 |  | 80000 | 88650 | 50000/1 | 15800 | 4000/1 |  | 45000 | 45000 | 42500 | 48000/3 | 28000 | 25000 | 40000 | 35000 | 36000 | 50000 | 55000 | 38000
三、生活类辅助器具（18项）
30001 | 坐便椅 | 只 | 3 | 3 | 560 |  | 300/3 | 560 | 400/3 |  | 320 | 320 | 500 |  | 500 |  | 360 | 400 | 400 | 300 | 400 | 400
30002 | 腋杖 | 副 | 4 | 4 | 300 |  | 220/4 | 230 | 300/4 | 150 | 170 | 170 | 220 |  | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 350 | 250 | 300
30003 | 肘杖 | 只 | 4 | 4 | 180 |  | 200/4 | 150 | 180/4 |  | 150 | 150 | 200 |  | 100 | 100 | 180 | 180 | 180 | 250 | 200 | 200
30004 | 手杖 | 只 | 4 | 4 | 180 |  | 150/4 | 55 | 100/4 |  | 120 | 120 | 150 |  | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 200 | 100 | 200
30005 | 框式助行器 | 个 | 4 | 4 | 400 |  | 300/4 | 300 | 350/4 |  | 480 | 480 | 800 |  | 500 |  | 780 | 400 | 400 | 150 | 800 | 500
30006 | 轮式助行器 | 个 | 4 | 4 | 1100 |  | 1000/3 |  | 380/4 |  | 480 | 480 | 1000 |  | 500 |  | 1100 | 600 | 800 | 600 | 1000 | 800
30007 | 普通轮椅 | 辆 | 3 | 3 | 1200 |  | 1000/3 | 1160 | 1200/3 | 750 | 720 | 720 | 850 |  | 500 | 600 | 1500 | 1200 | 1000 | 1200 | 1200 | 1000
30008 | 高靠背轮椅 | 辆 | 3 | 3 | 4000 |  | 4000/3 | 1400 | 1500/3 |  | 1200 | 1200 | 1300 |  | 1800 |  | 3500 | 1400 | 1500 | 3000 | 1800 | 1500
30009 | 手摇三轮车 | 辆 | 3 | 3 | 3000 |  | 2000/3 |  | 2000/3 |  | 1300 | 1300 | 1500 |  | 1100 |  | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 | 2200 | 2000
30010 | 盲杖 | 个 | 3 | 3 | 250 |  | 60/3 |  | 150/3 |  | 60 | 60 | 60 |  | 80 |  | 160 | 150 | 135 | 1500 | 100 | 200
30011 | 坐便轮椅 | 辆 | 3 |  | 2000 |  |  |  | 1500/4 |  | 1200 | 1200 | 1300 |  | 800 |  | 2300 |  | 1200 | 1500 | 1500 | 1050
30012 | 电动轮椅 | 辆 | 5 |  | 20000 |  | 10000/2 | [13 empty] | 6000/５年
30013 | 防褥疮坐垫 | 个 | 3 |  | 3000 | 4680 | 3000/3 | 120 | 300/2 |  |  |  | 900 |  | 1000 |  | 1400 | 800 | 1800 | 2500 | 1500 | 2000
30014 | 防褥疮床垫 | 个 | 3 |  | 4000 | 8800 | 4000/2 | 1400 | 1500/3 |  | 2800 | 2800 | 3000 |  | 500 |  | 2800 | 3000 | 3000 | 2800 | 6500 | 3000
30015 | 一次性尿片（垫）和一次性尿裤 |  | 人/月 |  | 700 |  | 750/月 | [8 empty] | 2000 |  | 2000/年 |  | 750/月 |  | 750/月
30016 | 一次性导尿包 |  | 人/月 |  | 1500 |  | 750/月 | [14 empty] | 750/月
30017 | 小腿静脉曲张袜 | 双 | 0.5 |  | 400 | [12 empty] | 400
30018 | 大腿静脉曲张袜 | 双 | 0.5 |  | 500 | [12 empty] | 500
30019 | 供氧器 | 台 | 2 |  | 5000 | 3500 | 5000/5 | [7 empty] | 3000 |  | 4800 | 3300 |  | 5000/5 | 5500/5年
四、其他辅助器具（1４项）
40001 | 耳背式助听器 | 台 | 6 | 6 | 5000 |  | 5000/5 | 1200 | 3000/6 | 2000 | 500 | 500 | 2000 |  | 3800 | 2000 | 3500 | 5000 | 2000 | 4500 | 3000 | 4000
40002 | 耳内式助听器 | 台 | 6 | 6 | 6000 |  | 7000/5 |  | 4000/6 |  | 3600 | 3600 | 4000 |  | 4000 |  | 5000 | 6000 | 4000 | 4500 | 4000 | 4000
40003 | 耳道式助听器 | 台 | 6 | 6 | 9000 |  | 9000/5 |  | 5000/6 |  | 3800 | 3800 | 2300 |  | 4000 |  | 6000 | 7000 | 6000 | 4500 | 5000 | 6000
40004 | 光学助视器（眼镜） | 个 | 3 | 3 | 1000 |  | 300/3 |  | 300/3 | 500 | 500 | 500 | 500 |  | 500 | 400 | 1000 | 400 | 500 | 1000 | 1500 | 500
40005 | 假眼 | 只 | 4 | 4 | 2800 |  | 2800/4 | 1500 | 2500/4 | 500 | 1800 | 1800 | 2800 |  | 2500 | 1000 | 2600 | 2000 | 2800 | 2000 | 2000 | 3200
40006 | 假鼻 | 只 | 3 | 3 | 3000 |  | 3000/3 |  | 2500/4 | 6000 | 2800 | 2800 | 2600 |  | 2500 |  | 2600 | 3000 | 5600 | 2500 | 3000 | 2800
40007 | 假耳 | 只 | 3 | 3 | 3000 |  | 3000/3 |  | 2800/3 | 2000 | 1800 | 1800 | 3000 |  | 2500 |  | 2500 | 2500 | 2600 | 2000 | 3000 | 4500
40008 | 假乳房 | 只 | 3 | 3 | 1500 |  | 1300/3 |  | 1500/3 |  | 1200 | 1200 | 1300 |  | 1200 |  | 1800 | 1500 | 1800 | 1300 | 1500 | 1500
40009 | 假发 | 只 | 3 | 3 | 1200 |  | 800/3 |  | 1200/3 | 1500 | 600 | 600 | 800 |  | 1000 |  | 700 | 1000 | 700 | 800 | 500 | 1000
40010 | 全口假牙 | 件 | 3 | 3 | 6000 |  | 6000/4 | 500 | 6000/4 |  | 4300 | 4300 | 5000 |  | 3000 |  | 6000 | 5000 | 4000 | 6000 | 5000 | 5800
40011 | 半口假牙 | 件 | 3 | 3 | 4500 |  | 3000/4 |  | 4500/4 | 800 | 2800 | 2800 | 3000 |  | 1000 | 300 | 4000 | 2600 | 500/颗 | 3500 | 3000 | 3000
40012 | 单颗牙 | 颗 | 4 |  | 2500 | [12 empty] | 800 |  | 1500 | 600 | 500
40013 | 义眼台 | 件 | 终身 |  | 5000 | [9 empty] | 1000 |  |  | 5000
40014 | 种植牙 | 颗 | 10 |  | 10000